КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Број набавке: 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за подношење понуда | 20.12.2015. године до 10 часова |
| Јавно отварање понуда | 21.12.2015. године у 10.30 часова |

Банатско Ново Село, новембар 2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке |
| 3. | Tехничке спецификације |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 6. | Обрасци: Образац бр. 1 - Образац Понуде са предмером радова Образац бр. 1а - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача Образац бр. 1б - Изјава о подношењу заједничке понуде Образац бр. 1в - Општи подаци о члану групе понуђача Образац бр. 2 - Списак изведених радова са изјавом о испуњености услова Образац бр. 2а - Модел потврде о релизацији закљученог уговора Образац бр. 3 - Изјава о кадровском капацитету Образац бр. 4 - Изјава у вези са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама Образац бр. 5 - Структура цене Образац бр. 6 - Трошкови припреме понуде Образац бр. 7 - Изјава о независној понуди Образац бр. 8 - Модел Овлашћења представника понуђача Образац бр. 9 - Изјава о обиласку будућег градилишта Образац бр. 10 - Модел Уговора Образац бр. 11 - Технички опис и пројектни задатак |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Наручилац је Месна заједница "Банатско Ново Село"  улица Маршала Тита број 67,  Банатско Ново Село

# Интернет страница:  www.bns.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и свим пратећим прописима из ове области.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је изградња надстрешнице изнад пијаце.

1.4. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ закључења уговора о јавној набавци.

1.5. КОНТАКТ ОСОБА:

-Гордана Топић,  телефон +381 13/615 051,  mz@bns.rs

- за техничкa питања: Сава Кошарић, телефон: 013/219-0-300

# Конкурсна документација се преузимa са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/  или са интернет странице наручиоца www.bns.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је изградња надстрешнице изнад пијаце.

Ознака и назив из општег речника набавки:

45213140 - радови на изградњи пијаца;

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

3.1. OПШТИ ПОДАЦИ

3.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

За потребе Наручиоца неопходно је да понуђач/извођач изведе радове на изградњи надстрешнице изнад пијаце.

Препоручује се понуђачима да изврше увид у локацију будућег градилишта, о чијем обиласку ће потписати и изјаву која чини саставни део конкурсне документације,  након објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, а најкасније један дан пре истека рока за подношење понуда у временском периоду од 10 до 12 часова.

Заказивање вршења увида у документацију и обиласка места извршења радова који су предмет јавне набавке број 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015 вршиће се путем телефона: контакт особа Гордана Топић,  телефон +381 13/615 051,  mz@bns.rs.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4.Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, а све  у складу са  чланом 75. став 2. Закона.

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити следеће додатне услове:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

  - да је у 2012, 2013 и 2014. години остварио пословни приход у износу од најмање 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом збирно.

- Да располаже неопходним пословним капацитетом и то:

- да је у претходне три године (од 2012. године закључно са 2014. годином збирно) извео грађевинскo - занатске радове на пословним или стамбеним или пословно- стамбеним објектима у вредности од  5.000.000,00 динара без ПДВ -а;

3.  Да располаже довољним кадровским капацитетом и то да има:

3.1.    1 одговорног извођача радова и то:

- једног запосленог или ангажованог одговорног извођача радова, са личном лиценцом 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 418 или 419 или инжењер грађевине са лиценцом 700 или 800.

- пет запослених или ангажованих лица грађевинске струке, са III или IV степеном стручне спреме

4.2. УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА

Наручилац ће одбити понуду уколико:

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће и уколико не докаже да испуњава додатне услове за учешће.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико у понуди наведе интернет адресу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико понуду подноси група понуђача или понуђач са подизвођачима, обавезне услове за учешће, побројане у тачки 4.1.1. (од 1 до 5), мора да испуни сваки члан групе понуђача као и сваки подизвођач.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатне услове из тачке 4.1.2. (од 1 до 4) и достави доказе.

Уколико понуђачи наступају као група понуђача, додатне услове из тачке 4.1.2. (од 1 до 4) група понуђача испуњава заједно и доставља доказе.

4.2.1. ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- УСЛОВ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама:

ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда.

НАПОМЕНА: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачима, овај доказ доставити и за подизвођаче.

- УСЛОВ да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама):

ДОКАЗ:

ПРАВНА ЛИЦА:

- За правно лице:

Уверење надлежног суда (према седишту регистрације предузећа), да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:

1. Уверење Основног суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности овог суда;

2. Уверење Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности овог суда;

3. Уверење Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности овог суда;

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: УКОЛИКО УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА НЕ ОБУХВАТА ПОДАТКЕ ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ РЕДОВНОГ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВИШЕГ СУДА, ПОТРЕБНО ЈЕ ПОРЕД УВЕРЕЊА ОСНОВНОГ СУДА ДОСТАВИТИ И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ ЈЕ СЕДИШТЕ ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО СЕДИШТЕ ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ОГРАНКА СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОНУЂАЧ (ПРАВНО ЛИЦЕ) НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА  МИТА.

- За законског заступника:

Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе-одсек за аналитику и евиденцију (према месту рођења), да законски заступник (ако их има више-за сваког од њих) није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- За предузетника:

Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе;

Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре oтварања понуда.

НАПОМЕНА: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачима, овај доказ доставити и за подизвођаче.

4. УСЛОВ да понуђач при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама):

ДОКАЗ: Потписан и оверен Образац изјаве из конкурсне документације (Образац бр. 4).

НАПОМЕНА: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4.2.2. ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- УСЛОВ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:

ДОКАЗ:

    - Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2014. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2014. годину.

Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014. година) издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности.

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година).

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе. Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно и доставља доказе.

- УСЛОВ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

ДОКАЗ:

    - Потписан и оверен Образац списка изведеним радовима са изјавом о испуњености услова из конкурсне документације (Образац бр. 2);

    - Потписана и оверена потврда наручиоца/инвеститора о реализацији закљученог уговора (за радове наведене у Обрасцу бр. 2). Модел потврде дат је на Обрасцу бр. 2а у конкурсној документацији;

НАПОМЕНА: Потврде наручилаца/инвеститора о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу бр. 2а из конкурсне документације или издате од стране наручилаца/инвеститора на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац бр. 2а из конкурсне документације.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе. Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно и доставља доказе.

- УСЛОВ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:

ДОКАЗ:

    - Потписан и оверен Образац изјаве о кадровском капацитету из конкурсне документације (Образац бр. 3);

    - Списак мора бити дат под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, односно учесника заједничке понуде у списку треба да буду наведена и лица са лиценцама које су захтеване (види услов)

Уз списак се обавезно достављају:

за инжењере -  фотокопије  уговору о раду-у неовереним фотокопијама уколико су инжењери  запослени

или

Фотокопије  уговора o привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду ако су инжењери ангажовани на основу ових уговора (период на који је уговор о привременим и повременим пословима закључен, мора бити дужи од планираног периода за извођење радова ове јавне набавке)

и

- Копије личних лиценци са Потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће;

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе. Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно и доставља доказе.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе. Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно и доставља доказе.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. Понуђач је обавезан да достави и превод са страног језика на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског преводиоца.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, тако да се може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно на писарници Наручиоца или путем поште на адресу:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БАНАТСКО НОВО СЕЛО" улица Маршала Тита број 67, Банатско Ново Село,

са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ 01/15 Ј.Н.ОП-Р-1/2015- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте понуђач уписује назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду  подноси група понуђача, на коверти  је потребно назначити  да се ради о групи  понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди као и број телефона и име и презиме особе за контакт.

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Понуђач уз обрасце доставља доказе одређене конкурсном документацијом.

5.3.ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуда треба да садржи све прилоге и обрасце захтеване конкурсном документацијом.

Сви обрасци морају бити потписани и оверени печатом од стране овлашћеног лица понуђача. Обрасци морају бити читко попуњени у складу са упутством Наручиоца.

Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе захтеване овом Конкурсном документацијом.

Препоручује се понуђачу да у свом интересу, своју понуду уредно сложи и увеже (или у посебној фасцикли или јемствеником  или на неки други одговарајући начин), како би се онемогућила било каква промена у поднетој документацији. Ово са собом не повлачи неприхватљивост понуде.

Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (нпр. Регистар понуђача), али мора да наведе интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни и ажурни и да наведе који су то докази.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним фотокопијама.

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:

    - уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

    - уколико споразум о заједничком наступању не садржи све елементе прописане законом;

    - уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног или га не попуни уопште;

    - уколико понуђач не попуни Образац „Предмер радова“ у складу са захтевом наручиоца из ове конкурсне документације, односно не попуни сва предвиђена поља;

    - ако понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач, самостално и као члан групе понуђача, као подизвођач и члан групе понуђача);

    - у случајевима наведеним у члану 82. и 83. Закона о јавним набавкама;

    - уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака у понуди, а по окончаном поступку отварања понуда, уочених од стране Наручиоца приликом разматрања понуде;

    - уколико понуда не садржи доказе одређене Законом и конкурсном документацијом, а није наведена у понуди интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни за додатне услове, а за обавезне услове уколико се утврди да понуђач није регистрован у Регистру понуђача и уколико није наведена интернет страница где се подаци могу пронаћи;

    - уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

5.4. ДОСТАВЉАЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији непосредно на писарници наручиоца или путем поште на адресу: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БАНАТСКО НОВО СЕЛО" улица Маршала Тита број 67, Банатско Ново село, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015 - ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте понуђач уписује назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

Понуда која стигне на писарницу наручиоца после наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде се неће отварати, и по окончању поступка отварања, биће враћене понуђачу.

5.5. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у просторијама МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ "БАНАТСКО НОВО СЕЛО" улица Маршала Тита број 67, Банатско Ново Село,

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуда.

Све измене или допуне достављају се наручиоцу у затвореној коверти са назнаком: ,,ИЗМЕНА ИЛИ ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015 - ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач може да опозове већ поднету понуду уз писани захтев за опозив до истека рока за подношење понуда. Ако то уради после истека рока за подношење понуда наручилац је овлашћен да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

5.8. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуђач ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 40%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.9. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У споразуму мора бити наведено које ће обавезе имати сваки од учесника заједничке понуде приликом извршења уговора. Овај податак је обавезан елемент споразума, јер се њиме на јасан и детаљан начин регулишу обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора за јавну набавку.

Споразумом морају бити  дефинисани описи послови који ће учесници заједничке понуде појединачно извршавати, односно који део радова се поверава којем  учеснику заједничке понуде.

У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива због битних недостатака.

5.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

- 20 % вредности уговорених радова са ПДВ, за аванс, најкасније у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која важи 30 дана дуже од уговореног рока за извршење посла;

Примљени аванс правдаће се путем процентуалног умањивања по привременим ситуацијама, с тим да ће у окончаној ситуацији бити извршено умањење за целокупни преостали износ неоправданог аванса.

- Понуђач је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, a Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун МЗ "БАНАТСКО НОВО СЕЛО", а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и  68/2015 ).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун МЗ "БАНАТСКО НОВО СЕЛО", а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и  68/2015) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.

Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број  Уговора.

5.11. ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ

Гаранција за извршене радове не може бити краћи од 2 (две) године за рад и материјал.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од датума примопредаје објекта. За уграђену опрему и делове, гаранција је у складу са гаранцијом произвођача, рачунајући од дана уградње.

5.12. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

5.13. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Укупна вредност мора бити без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност.

5.14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

5.15. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да наручиоцу преда гаранцију Пословне банке за повраћај аванса у висини траженог аванса (не више од 20% уговорене вредности са ПДВ), са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење посла.

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности са ПДВ-ом, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза  са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока, а у року од 15 дана од дана закључења уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од воље уговорних страна  о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Понуђач који на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем се обавезује да пре исплате окончане ситуације наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова са ПДВ-ом, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју  је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

5.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63., и на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

5.17. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно, његовог подизвођача.

5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

5.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. Уколико је рок за извођење радова исти, предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове .

5.20. СТАНДАРДИ

Понуђач је дужан да понуду достави водећи рачуна о стандардима, техничким прописима и нормативима који важе за врсту радова који су предмет јавне набавке број 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015.

5.21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, односно  заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, однсоно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а истовремено доставља Републичкој комисији.

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу на е-mail: mz@bns.rs, непосредно или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико се захтев за за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број-број или ознака јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;  корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.

Као доказ о уплати таксе прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:

1) мора да буде издата од стране банке и да садржи печат;

2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да саджи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован;

3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;

4) број рачуна: 840-30678845-06;

5) шифру плаћања: 153 или 253;

6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

7) сврха: такса за ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

8) корисник: буџет Републике Србије;

9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

10) потпис овлашћеног лица банке.

У случају непосредне доставе-радно време писарнице Наручиоца је сваким радним даном (понедељак-петак), од 8 до 14 сати.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора,  а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава)

4. Потврда издата од Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.

5.22. РОК  ЗА  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

5.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок за закључење уговора је 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

5.24. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:

    - Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима;

    - Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана;

    - Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора;

    - Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.25. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА из члана 75. став 2. ЗАКОНА

Изјавом о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, понуђач под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео поштовањем обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема меру забране обављања делатности која је снази у време објављивања позива за подношење понуда.

5.26. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача, уколико Споразумом није другачије предвиђено.

5.27. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.28. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

5.29. МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, последњу страну модела уговора, овери печатом и потпише на за то предвиђеном месту за понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора који ће закључити са Наручиоцем уколико његова понуда буде изабрана за најповољнију. У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.

6. ОБРАСЦИ

Образац бр. 1 - Образац Понуде са предмером радова

Образац бр. 1а - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача

Образац бр. 1б - Изјава о подношењу заједничке понуде

У случају подношења заједничке понуде обавезно доставити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Образац бр. 1в - Општи подаци о члану групе понуђача

Образац бр. 2 - Списак изведених радова са изјавом о испуњености  услова

Образац бр. 2а - Модел потврде о релизацији закљученог уговора

Образац бр. 3 - Изјава о кадровском капацитету

Образац бр. 4 - Изјава у вези са чланом 75. став 2 Закона о јавним  набавкама

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 5 - Структура цене

Образац бр. 6 - Трошкови припреме понуде

Образац бр. 7 - Изјава о независној понуди

Образац бр. 8.- Модел Овлашћења представника понуђача

Образац бр. 9- Изјава о извршеном увиду у локацију будућег градилишта,

Образац бр. 10 - Модел Уговора

Oбразац бр. 1

ПОНУДА

за јавну набавку радова – ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ  ИЗНАД ПИЈАЦЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Важећи Е-mail |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Матични број |  |
| Порески број – ПИБ |  |

На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова јавна набавка радова- Изградња надстрешнице  изнад пијаце, достављамо

ПОНУДУ број ____________ од _________2015.

а) самостално          б) са подизвођачем          ц) заједничка понуда

(обавезно заокружити начин)

| Укупна вредност за извођење радова изражена у динарима без ПДВ: |  |
| --- | --- |
| ПДВ износи: |  |
| Укупна вредност за извођење радова изражена у динарима са ПДВ: |  |

Начин плаћања: На основу испостављене авансне, месечне привремене  и окончане ситуације:

-20% вредности уговорених радова са ПДВ-ом за аванс, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која важи 30 дана дуже од уговореног рока за извршење посла;

Примљени аванс правдаће се путем процентуалног умањивања по привременим ситуацијама,  с тим да ће у окончаној ситуацији бити извршено умањење за целокупни преостали износ неоправданог аванса.

Плаћање ће се извршити по испостављеним привременим и окончаном ситуацијом. Понуђач је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, a Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун МЗ "БАНАТСКО НОВО СЕЛО", а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и  68/2015).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун МЗ "БАНАТСКО НОВО СЕЛО", Банатско Ново Село, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и  68/2015) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.

Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број  Уговора.

РОК

Рок за извођење радова је ______________________ календарских дана.

Увођење у посао ће се записнички извршити и констатовати уписом у дневник.

Гарантни рок износи ________________________ година (минимум 2 године) за рад и материјал и почиње да тече о дана примопредаје радова. Гарантни рок на уграђену опрему дати према документацији произвођача.

Важност понуде: ____ (_________________________) дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда ).

Уз понуду прилажемо  обрасце и  прилоге  тражене конкурсном документацијом.

____________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.                                                                                                  ____________________________

Потпис овлашћеног лица

Извод из предмера и предрачуна главног пројекта

НАДСТРЕШНИЦА ИЗНАД ПИЈАЦЕ   БАНАТСКО НОВО СЕЛО

| редни број | опис позиције | јед. Мере | Количина | цена/jед мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО – БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Израда армирано-бетонске плоче дебљине 12 цм, постављене преко постојећег бетона,у бетонским пољима са притиснутим дилатацијама, димензија 5,20х5,40 м,МБ 30. Плоча је армирана са арматуром Q 188 (МА 500-560).Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона заједно са потребном оплатом и арматуром. | м2 | 786,00 |  |  |
| 02 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Покривање надстрешнице трапезастим челичним лимом,према спецификацији произвођача ТР 60/175/0,6 мм који се поставља у тракама у слогу према цртежима из пројекта-преко челичних рожњача. Обрачун вршити по м2 покривене површине рачунајући утрошени материјал,радну скелу и уложени рад. | м2 | 854,00 |  |  |
| 03 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и опшивање крова олуцима (хоризонталне и вертикалне олучне цеви) од бојеног поцинкованог лима,на местима предвиђеним према цртежима из пројекта. Обрачун вршити по м1 постављеног олука рачунајући упоребљени материјал,радну скелу, држаче и уложени рад. | м1 | 186,00 |  |  |
| 04 | СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка,постављање и уградња лексана на местима предвиђеним према пројекту,на челичној потконструкцији. | м2 | 49,00 |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  трошкова предвиђених радова

| 01 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04 | СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |

|  | Укупна инвестициона вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укупна инвестициона вредност са ПДВ-ом |  |

Образац бр. 1а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |

(обавезно попунити и оверити само уколико понуђач ангажује подизвођача)

У вези са позивом за јавну набавку број 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по врсти посла и вредности:

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде.

Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

М.П.

____________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

Образац бр. 1б

(обавезно доставити, попунити и оверити само у случају заједничке понуде)

_________________________                                                                       _________________________

(Назив понуђача)                                                                                           (Назив понуђача)

_________________________                                                                       _________________________

(Назив понуђача)                                                                                          (Назив понуђача)

_________________________                                                                       _________________________

(Назив понуђача)                                                                                          (Назив понуђача)

_________________________                                                                       _________________________

(Назив понуђача)                                                                                          (Назив понуђача)

ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу јавних набавки за јавну набавку радова- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ, број јавне набавке: 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015, изјављујемо да заједно подносимо понуду.

М.П.

Одговорно лице понуђача

М.П.

Одговорно лице понуђача

М.П.

Одговорно лице понуђача

М.П.

Одговорно лице понуђача

М.П.

Одговорно лице понуђача

М.П.

Одговорно лице понуђача

Прилог: Споразум из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама

Образац бр. 1в

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број – ПИБ |  |

Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача (заједничка понуда).

Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Образац бр. 2

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ИЗЈАВОМ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо у претходних три године (од 2012. године закључно са 2014. годином збирно) извели грађевинско занатске радове на пословним, стамбеним, пословно стамбеним објектима, минималне вредности 5.000.000,00 динара без ПДВ-a.

| Редни број | Наручилац (назив и седиште) | Предмет уговора | Вредност изведених радова | Година закључења уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Датум:                                                          М.П.                     Потпис овлашћеног лица:

___________________                                                                      ______________________

Напомена: По потреби се образац може фотокопирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 2а

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

______________________________

Назив наручиоца/инвеститора

______________________________

Адреса наручиоца/инвеститора

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам

П О Т В Р Д У

да је извођач радова: ___________________________________________________________________

(назив и седиште извођача радова)

за потребе наручиоца/инвеститора квалитетно и у уговореном року извео радове на изградњи:

_____________________________________________________________________________________

(тачан назив изведених радова)

у укупној вредности од ________________________ динара са обрачунатим ПДВ, а на основу

Уговора о извођењу радова број __________________________ од __________________ године.

Потврда се издаје на захтев понуђача _____________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

ради учешћа у јавној набавци радова- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ,  број јавне набавке: 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015, и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца/инвеститора:____________________________ (име и презиме)

Телефон: ____________________

Потврђујем овером и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место и датум: 			  	                       Потпис овлашћеног лица наручиоца:

__________________________		М.П.	                        ______________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Потврде наручиоца/инвеститора  могу бити издате и на обрасцима наручиоца/инвеститора, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац бр. 2а.

Образац бр. 3

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

______________________________

Назив понуђача

______________________________

Адреса понуђача

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да располажемо довољним кадровским капацитетом неопходним за извођење радова који су предмет јавне набавке и достављамо списак квалификационе структуре запослених:

| Редни број | Име и презиме | Степен стручне спреме | Звање | Број лиценце |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Датум:						                        Потпис овлашћеног лица:

_______________________		            М.П.	              	           _____________________

Напомена: По потреби се образац може фотокопирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 4

Назив понуђача: _________________

Адреса: ________________________

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке - ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ број 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015- поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

Датум:                                                                                            Потпис овлашћеног лица:

М.П.

_________________                                                                              ______________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 5

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА |
| --- |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

Датум:    			                                                                                    Потпис овлашћеног лица:

_______________________			    М.П.		                                     _________________________

Образац бр. 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| --- |
| Редни број | Врста трошка | Износ трошка у РСД |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ : |  |
| Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама). Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. Датум и место: Потпис овлашћеног лица: М.П. ______________________ _______________________ |

Образац бр. 7

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у поступку јавне набавке радова - ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ број: 01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум:                                                                                           Потпис овлашћеног лица:

М.П.

_______________                                                                                ______________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 7

___________________________________

Назив понуђача

___________________________________

Адреса

Број: ______________

Датум:_____________

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

_____________________________________________________________________________________        (име и презиме лица које представља понуђача)

из________________________________________улица_______________________________________

број личне карте _________________________ издате од _____________________________________

овлашћује се да у име __________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

може да учествује у отвореном поступку  јавне набавке - ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ број  01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015-. Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

______________________

Образац бр. 8

___________________________________

Назив понуђача

___________________________________

Адреса

Број: ______________

Датум:_____________

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ БУДУЋЕГ ГРАДИЛИШТА

_____________________________________________________________________________________        (име и презиме лица које представља понуђача)

из________________________________________улица_______________________________________

број личне карте _________________________ издате од _____________________________________

изјављујем да сам у име __________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

обишао локацију будућег предметног градилишта и увидео стање на терену, за отворени поступак јавне набавке - ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ број  01/15, Ј.Н.ОП-Р-1/2015.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

______________________

Образац бр. 9 – Модел уговора

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

o јавној набавци радова број: 01/15,  Ј.Н.ОП-Р-1/2015 - ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПИЈАЦЕ

-отворени поступак јавне набавке-

бр. ______*

Закључен  дана ___________________ * између:

- Месне заједнице "Банатско Нобво Село", улица Маршала Тита број 67, Банатско Ново Село , ПИБ 101864808, матични број 08061149, текући рачун 840-20645-79 код Управе за трезор, а коју заступа председник Скупштине Месне заједнице Славе Бојаџијевски (у даљем тексту Наручилац),

и

2.__________________________________________, са седиштем у_______________________, улица _____________________________________________, ПИБ_______________________, матични број __________________________,рачун број____________________________отворен код пословне банке____________________________,кога  заступа_______________________________________, (у даљем тексту Извођач),

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац доделио Извођачу уговор о извођењу радова на изградњи надстрешнице на пијаци у Банатском Новом Селу.

Члан 2.

Предмет Уговора су радови на изградњи надстрешнице на пијаци у Банатском Новом Селу, у свему према техничкој документацији, понуди Извођача број_____________ од ________2015. године, која је код Наручиоца заведена под бројем____________ дана ________2015. године, и која је саставни део овог Уговора, конкурсној документацији, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи: укупно без пореза на додату вредност:______________________________________________________________________динара,

(Словима:____________________________________________________________________________), односно ____________________________________________________________________динара са порезом на додату вредност, (Словима:____________________________________________________________________________) утврђена је на основу понуде Извођача број____________ од ____________2015. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других елемената градње, који су важили на тржишту у моменту давања понуде.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговорна цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

Коначна вредност изведених уговорених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину радова, а све у складу са позитивним прописима.

У случају да у току реализације овог Уговора дође до измене пореских прописа, који би утицали на укупну вредност предметних  радова сачиниће се анекс овог Уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране сагласне су да ће Наручилац исплатити Извођачу аванс у висини од 20% вредности утврђене чланом 3. овог Уговора, након испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која важи 30 дана дуже од уговореног рока за извршење посла. Примљени аванс правдаће се путем процентуалног умањивања по привременим ситуацијама, с тим да ће у окончаној ситуацији бити извршено умањење за целокупни преостали износ неоправданог аванса.

Плаћање ће се извршити по испостављеним привременим и оконочаном ситуацијом. Понуђач је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, a Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун Наручиоца  а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и  68/2015).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун Месне заједнице „Банатско Ново Село“, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и  68/2015) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну. Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број  Уговора.

Извођач је дужан да ситуацију сачини на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаним и овереним од стране стручног Надзорног органа Наручиоца. Оверене привремене ситуације достављају се Наручиоцу најкасније до петог дана у месецу, за радове извршене у протеклом месецу, а окончана ситуација у року од осам дана од дана пуштања у рад инсталација/опреме и извршеног коначног обрачуна.

Наручилац може сам или на сугестију стручног надзора оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте изведених радова и слично.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од осам дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

Рок за исплату привременe и окончанe ситуацијe за изведене радове је најдуже 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана испостављања ситуације о изведеним радовима, а све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и  68/2015).

Члан 6.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију по захтеву Наручиоца и стручног надзора, Извођач  доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 7.

Рок за извођење радова је ______ (_____________) календарских дана.

Рок за  започиње даном увођења у посао што ће се записнички констатовати.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Након потписивања овог Уговора, а пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да достави динамички план извођења радова.

Извођач је дужан да се придржава предвиђене динамике извођења радова, а у случају значајних одступања која доводе у сумњу могућност Извођача да заврши изградњу објекта Наручилац може отказати овај Уговор.

Рок извођења радова је битан елеменат Уговора и прекорачење рока за завршетак радова може бити разлог за раскид Уговора по самом Закону.

Члан 8.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење радова омогућено уколико су се стекли следећи услови:

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Наручилац именовао стручни надзор над извођењем радова;

- да је Извођач именовао одговорног извођача радова;

- да је Извођач доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Члан 9.

Уговорне стране сагласно констатују да се изузетно од члана 7. став 2. овог  Уговора рок за извођење радова може продужити на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазвани кривицом Извођача;

- у случајевима ванредних догађаја који се нису могли предвидети у моменту закључења Уговора и које уговорне стране нису могле избећи. У ванредне догађаје спадају: рат, грађански рат, стање непосредне ратне опасности и елементарне непогоде (земљотрес, поплава, клизиште, пожар изазван природним силама), као и други догађаји са карактером „више силе“. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник;

- задоцњења Наручиоца  у испуњењу његових уговорених обавеза (за увођење у посао, за плаћање по привременим ситуацијама) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало;

-   у случају да Извођач није био у могућности да изведе радове по уговореној динамици због других комуналних предузећа која истовремено изводе радове на објекту, на својим инсталацијама;

Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник.

Захтев за продужење рока Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 1  (један) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.

Надзорни орган који именује Наручилац, дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођач радова обавестити  писаним путем о донетој одлуци.

У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уговорени рок се може продужити анексом овог Уговора, уколико буду испуњени сви услови дефинисани овим чланом и уколико се о томе сагласе све три уговорне стране.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Извођач се обавезује да:

- Изврши посао из члана 1. овог Уговора у складу са понудом, Законом о планирању и изградњи, важећим позитивним прописима и подзаконским актима у вези са овим Уговором;

- Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине, као и мера противпожарне заштите;

- обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката...), као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време трајања грађења;

- изводи радове према техничкој документацији, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме;

- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року;

- уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;

- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- по  завршеној изради техничке документације одмах писмено обаветси Наручиоца;

- по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, понуђач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца;

- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова о свом трошку;

- обезбеђује Наручиоцу приступ градилишту 24 часа дневно.

Извођач  писмено упозорава Наручиоца, а по потреби и стручни надзор, о примени одредаба закона, о недостацима у техничкој документацији, о наступању околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле, појаве археолошких налазишта, активирање клизишта, појаве подземних вода и слично).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац ће решењем именовати лице/а које ће вршити стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзорима и извођачем радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:

Банкарску гаранцију пословне банке на износ уговореног аванса са порезом на додату вредност и то на период важења који мора бити за 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у року од 15 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција мора бити неопозива са клаузулом "наплатива на први позив и без приговора".

Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговорених радова, са ПДВ-ом, са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за број дана за који ће бити продужен рок за завршетак радова. Након успешне примопредаје радова, односно у року од 5 (пет) дана од потписивања записника о примопредаји радова и коначном обрачуну, гаранција за добро извршење посла се гаси. Извођач се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке  у року од 15 дана од дана закључења уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и које не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности изведених радова  са ПДВ-ом за које се даје гаранција, са роком важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року наплатити уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

Поднете банкарске гаранције не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју  је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

Банкарске гаранције морају гласити на Наручиоца и имати клаузуле „НЕОПОЗИВА”, „БЕЗУСЛОВНА”, „ПЛАТИВА НА ПРВИ ПОЗИВ”, „БЕЗ ПРАВА НА ПРИГОВОР”.

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове је ________(_____________) година и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

Гарантни рок за уграђени тип мембране износи _______(_____________) година, а почиње да тече од дана уградње.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке на изведеним радовима, односно не усклади квалитет материјала и изведених радова са захтевима Наручиоца.

Наручилац ће гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року наплатити уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручилаца.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима и доставља их приликом увођења у посао односно приликом испоруке и уградње истих.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност обејекта и животне средине, Наручилац има право да тражи да Извођач о свом трошку поново изведе радове у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору, сходно Закона о јавним набавкама.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 16.

Наручилац обезбеђује стручни надзор над извођењем предметних радова.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према  техничкој документацији; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Извођачу; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане законом за одговорног извођача радова.

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће у њихово име вршити стручни надзор над извођењем радова, као и обим његових овлашћења.

Члан 17.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:

1.______________________________________, са седиштем у______________________________, улица_______________________ број_____, матични број________________ПИБ________________,

2.______________________________________, са седиштем у______________________________, улица_______________________ број_____, матични број________________ПИБ________________,

3.______________________________________, са седиштем у______________________________, улица_______________________ број_____, матични број________________ПИБ________________,

односно у групи понуђача коју чине:

1.______________________________________,са седиштем у______________________________, улица_______________________ број_____, матични број________________ПИБ________________,

2.______________________________________,са седиштем у______________________________, улица_______________________ број_____, матични број________________ПИБ________________,

3.______________________________________,са седиштем у______________________________, улица_______________________ број_____, матични број________________ПИБ________________,

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим учесницима заједничке понуде.

(Уколико Извођач за ову набавку не ангажује подизвођача односно уколико понуда није заједничка овај члан ће се брисати приликом израде уговора).

Члан 18.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца,  у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број  18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости  вишкова радова из става 1. овог Уговора, исти ће се сматрати  реализацијом овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.

Члан 19.

Извођач је дужан у случају појаве евентуалних вишкова радова који прелазе 10% од уговорених количина радова, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77) да изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог члана,  на основу члана 115. Закона о јавним набавкама сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити основ за продужење рока за извођење радова. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости продужења уговореног рока  сачиниће се Анекс уговора.

Члан 20.

У случају додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у овај Уговор, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење овог Уговора, под условом да укупна вредност свих додатних (непредвиђених) радова, није већа од 15 % од укупне вредности овог Уговора, Наручилац ће спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

У случају појаве додатних (непредвиђених радова) за којима се укаже потреба приликом извођења радова који су предмет овог Уговора, а који онемогућавају на било који начин несметано извођење радова, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да све до тада изведене радове заштити од пропадања о свом трошку, за време трајања сметњи до окончања поступка уговарања.

Члан 21.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 22.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредају радова и коначни обрачун ће се извршити најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова и пуштања у рад инсталација/опреме, након чега ће се сачинити записник о примопредаји радова.

Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у следећим случајевима:

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана;

- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- ако Извођач не изведе радове по ценама датим у понуди;

- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења поступка јавне набавке из члана 1. овог Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет овог Уговора, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.

Члан 24.

У случају раскида овог Уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане раскидом Уговора сноси Извођач, а овај Уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

За све што овим Уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу и други важећи прописи.

Члан 26.

Саставни део овог Уговора чине:

- Понуда Извођача број ______________ од ___________2015. године.

Члан 27.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 28.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 29.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 3 (три)  примерака  и Извођач 3 (три) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                                                ЗА ИЗВОЂАЧА:

__________________________ М.П.                                               М.П. ___________________________

# Text boxes

# РЕПУБЛИКА СРБИЈА

# АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

# МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БАНАТСКО НОВО СЕЛО"

# Маршала Тита бр. 67

# Тел/Факс: 013 615 051

# Интернет страница: www.bns.rs

# е-пошта: mz@bns.rs