ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде

Позивамо Вас да у поступку набавке радова израде 2 пијазометра на биолошком пречистачу отпадних вода „Мокро поље“ у Банатском Новом Селу, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

| Рок за подношење понуде | 14.04.2015. године, до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Начин подношења понуде | Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу – Месна заједница „Банатско Ново Село“, Банатско Ново Село, Маршала Тита бр. 67, или на e-mail адресу: mz@bns.rs, са назнаком „Понуда не отварати“ |
| Критеријуми за избор најповољније понуде | Најнижа понуђена цена |
| Особа за контакт | Далибор Убипарип Тел: 013/ 615 051 |

Напомена: Понуђач МОРА целокупан посао извести одговорно, квалитетно, и у складу са Законом, техничким и свим важећим прописима који регулишу ову област

Молимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), потврдите пријем овог позива.

Комисија:

  - Гордана Топић, члан

  - Зоран Лауташ, члан

  - Далибор Убипарип, члан

Бр. ___________од_______________

ПОНУДA

За набавку радова израде 2 пијазометра на биолошком пречистачу отпадних вода “Мокро поље“ у Банатском Новом Селу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_____________________________________

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА:__________________________________

УЛИЦА И БРОЈ:_________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:________________________________________

ПИБ:__________________________________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ.__________________________________

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:____________________________________

БРОЈ ТЕЛЕФОНА:_______________________________________

Е-МАИЛ:_______________________________________________

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу Месна заједница „Банатско Ново Село“, 26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита бр.67, или на e-mail адресу: mz@bns.rs.

Рок за подношење понуда је 14.04.2015. године до 12:00 часова.

Цена:

| Ред. бр. | ВРСТA РАДОВА | Јед. мере | Количина | Цена услуге у динарима без ПДВ-а | Цена услуге у динарима са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда пијезометара на биолошком пречистачу отпадних вода „Мокро поље“ у Банатском Новом Селу: дубина: 12 метара пречник бушења: Ø110мм Пијезометарска(ПВЦ) конструкција: Ø 63мм Пуна цев: од +0.2 до 7.8м Филтерска конструкција: од 7.8 до 9.8м Таложна цев од: 9.8 до 11.8м Уградња кварцног засипа: од 12 до 4м Испирање пијезометра водом и компресором Израда и постављање бетонског блока 0.35 х 0.35м Израда и постављање заштитних поцинчаних цеви Ø76.2мм дужине 0.3м Израда и постављање пијезометарских капа на затварање и 1 кључ. | ком. | 2 |  |  |  |

- Укупна понуђена цена услуге износи _________________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно ______________________ динара, са урачунатим ПДВ-ом.

- Обим радова: Израда 2 пијезометра дубине 12 метара

- Место вршења услуге: Банатско Ново Село

- Рок вршења радова: Израда 2 пијезометра на пречистачу отпадних вода „Мокро поље“ ће се вршити у року од 20 дана од дана потписивања уговора.

- Услови плаћања: Наручилац ће плаћање извршити у року од 10 дана од дана пријема испостављене фактуре Понуђача.

Место:						М.П.			Потпис овлашћеног лица

Датум:									______________________

# Text boxes

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ПАНЧЕВО

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БАНАТСКО НОВО СЕЛО“

Mаршала Тита бр. 67

БАНАТСКО НОВО СЕЛО

Број: 65 / 15

Датум: 31.03.2015. године